**Ανήκει στην με αριθ. 14/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.**

* + 1. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)**

**[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)]**

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[[1]](#endnote-1) και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:**

|  |
| --- |
| **Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**- Ονομασία: **ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)**- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : **100026519**- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: **ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ, 10557**- Αρμόδιος για πληροφορίες: ***Σεμιτέκολου Αντωνία, Ρουφικτού Μαρία, Μπίτσικα Σταυρούλα***- Τηλέφωνο: **210-3275292, 210-3275026, 210-3275291**- Ηλ. ταχυδρομείο: t.prom@eteaep.gov.gr - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): [www.eteaep.gov.gr](http://www.eteaep.gov.gr) |
| **Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): **«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» - CPV: 50750000-7**- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : **ΟΧΙ**- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*):**14/2019** |

**ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

**Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στοιχεία αναγνώρισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι[[2]](#endnote-2):Τηλέφωνο:Ηλ. ταχυδρομείο:Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): | [……][……][……][……] |
| ***Γενικές πληροφορίες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[[3]](#endnote-3); |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| **Εάν ναι**:Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[[4]](#endnote-4):δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;**Εάν όχι:****Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση *ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:***ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  | α) [……]*β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]*γ) [……]δ) [] Ναι [] Όχιε) [] Ναι [] Όχι*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]* |
| ***Τρόπος συμμετοχής:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[[5]](#endnote-5); | [] Ναι [] Όχι |
| ***Εάν ναι****, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.* |
| **Εάν ναι**:α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……]β) [……]γ) [……] |

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

*Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ονοματεπώνυμοσυνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……][……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**[[6]](#endnote-6)

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[[7]](#endnote-7)·
2. **δωροδοκία**[[8]](#endnote-8),[[9]](#endnote-9)·
3. **απάτη**[[10]](#endnote-10)·
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[[11]](#endnote-11)·
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[[12]](#endnote-12)·
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[[13]](#endnote-13).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[[14]](#endnote-14) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  | [] Ναι [] Όχι*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]*[[15]](#endnote-15) |
| **Εάν ναι**, αναφέρετε[[16]](#endnote-16):α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·**γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:** | α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ]β) [……]γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]*[[17]](#endnote-17) |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[[18]](#endnote-18); | [] Ναι [] Όχι  |
| **Εάν ναι,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[[19]](#endnote-19): | [……] |

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες **τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**[[20]](#endnote-20)**,** στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι  |

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[[21]](#endnote-21)**;** | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);[] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[[22]](#endnote-22) :α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ήγ) ειδική εκκαθάριση, ήδ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ήε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμουΕάν ναι:- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις[[23]](#endnote-23)Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι-[.......................]-[.......................]*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας **σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα**[[24]](#endnote-24);**Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[.......................] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[[25]](#endnote-25) κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[….................] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……] |

**Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις**

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται*[[26]](#endnote-26)*, εκτός εάν :*

*α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν*[[27]](#endnote-27)*.*

*β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...* [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]*.*

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]*

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών [↑](#endnote-ref-1)
2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-2)
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ*και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**. [↑](#endnote-ref-3)
4. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. [↑](#endnote-ref-4)
5. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. [↑](#endnote-ref-5)
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. [↑](#endnote-ref-6)
7. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). [↑](#endnote-ref-7)
8. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. [↑](#endnote-ref-8)
9. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α),** *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία)*. [↑](#endnote-ref-9)
10. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικώνσυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.* [↑](#endnote-ref-10)
11. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. [↑](#endnote-ref-11)
12. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. [↑](#endnote-ref-12)
13. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". [↑](#endnote-ref-13)
14. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) [↑](#endnote-ref-14)
15. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-15)
16. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-16)
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-17)
18. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) [↑](#endnote-ref-18)
19. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. [↑](#endnote-ref-19)
20. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). [↑](#endnote-ref-20)
21. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . [↑](#endnote-ref-21)
22. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#endnote-ref-22)
23. Άρθρο 73 παρ. 5. [↑](#endnote-ref-23)
24. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . [↑](#endnote-ref-24)
25. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#endnote-ref-25)
26. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 [↑](#endnote-ref-26)
27. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.*

**Ανήκει στην με αριθ. 14/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.**

Η τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν για τους δεκαοκτώ (18) ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. όπως αναφέρεται στο πίνακα στοιχείων των προς συντήρηση ανελκυστήρων.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Διεύθυνση | Ανελκυστήρες | Αριθμός ετήσιων συντηρήσεων |
| Φιλελλήνων αρ.13-15 Αθήνα Ευαγγελιστρίας αρ. 5 ΚαλλιθέαΑλκιβιάδου αρ.1 και Σουρμελή ΑθήναΜαμούρη αρ. 14 ΑθήναΑκαδημίας αρ.58 ΑθήναΣταδίου αρ.31 ΑθήναΠατησίων αρ.12 Αθήνα Γρηγορίου Λαμπράκη αρ.150 Πειραιάς | Ένας (1) ανελκυστήραςΔύο (2) ανελκυστήρεςΔύο (2) ανελκυστήρεςΈνας (1) ανελκυστήραςΤρεις (3) ανελκυστήρεςΤρεις (3) ανελκυστήρεςΤέσσερις (4) ανελκυστήρεςΔύο (2) ανελκυστήρες | 2424121224242424  |

**ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.**

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά, **τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.** Τα δικαιολογητικά αυτά αποτελούν σημεία τεχνικής αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να διαθέτουν οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι.

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.**

Ο υποψήφιος Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** από την περαιτέρω αξιολόγηση να κατέχει τα κάτωθι πιστοποιητικά εν ισχύ, τα οποία και θα υποβάλλει αντίγραφα με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς:

- Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων.

- Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

- Πιστοποιητικό EN ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.**

Λόγω του μεγέθους και της κρισιμότητας του χώρου και του εξοπλισμού, οι διαγωνιζόμενοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο εμπειρίας και αξιοπιστίας που θα διαπιστώνεται από τα παρακάτω:

- Να υποβάλουν κατάλογο των εργασιών - υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη **πενταετία** συνοδευόμενο από βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης εργασιών. Οι βεβαιώσεις αυτές θα αναφέρουν το χρόνο, τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών και θα προσδιορίζουν αν πραγματο-ποιήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

- Να έχουν εμπειρία στην εκτέλεση συντήρησης το ελάχιστο σε δέκα (10) κτίρια με υψηλή διακίνηση κοινού, αεροδρόμια, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα, δημοσίας χρήσης τα τελευταία **πέντε (5) έτη**. Αυτό θα αποδεικνύεται με την υποβολή αναλυτικής κατάστασης των αντίστοιχων συμβάσεων.

- Συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ2604/Β/2008, άρθρο 5, παρ.1,2,3 & 4.

- Δήλωση Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο επιμελητήριο, ως υπεύθυνου του έργου για την διάρκεια ισχύος της σύμβασης εγγεγραμμένου στην δύναμη τις εταιρείας.

- Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εγκατεστημένη έδρα της εταιρείας με σταθερό τηλεφωνικό αριθμό εντός Αττικής για την εξασφάλιση της άμεσης ανταπόκρισης σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. Προσωπικό αποδοχής αναγγελίας βλαβών όλο το 24ώρο. Το ΕΤΕΑΕΠ, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει η ανωτέρω υποδομή, ή αν ενώ υπάρχει, παρουσιάζονται κωλύματα ή αδυναμία επικοινωνίας, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε έχει το δικαίωμα, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.

- Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα διαθέτει αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου, τεχνικούς με άδεια ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας.

- Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την οποία θα δεσμεύεται για ενέργειες από μέρους του για τη νόμιμη λειτουργία των ανελκυστήρων (πιστοποίηση και ανανέωση άδειας λειτουργίας τους – καταχώρηση στην οικεία περιφερειακή ενότητα).

**ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.**

Λόγω της κρισιμότητας των εγκαταστάσεων θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει ικανό οικονομικό μέγεθος προκειμένου να υποστηρίξει το παρόν έργο.

- Θα πρέπει να διαθέτει ικανό κύκλο εργασιών στο αντικείμενο των ανελκυστήρων, όχι μικρότερο από 2.000.000,00€τις τελευταίες τουλάχιστον τρεις (3) χρήσεις (οικονομικά έτη).

- Ισολογισμό των 3 τελευταίων ετών, εφόσον είναι Νομικό πρόσωπο.

- Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.**

- Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται με ευθύνη του να επιβλέπει και να διαθέτει προσωπικό πεπειραμένο και εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη από τον νόμο (Απόφ.18173 ΦΕΚ 664/Β/9-9-88) άδεια (ηλεκτροτεχνιτών Δ΄) από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων. **Επί ποινή αποκλεισμού** θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) κινητά συνεργεία συντήρησης με επικεφαλής αδειούχο Συντηρητή Δ’ Ειδικότητας, ενώ στην κατάσταση προσωπικού του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δέκα (10) Ηλεκτροτεχνίτες Δ’ Ειδικότητας.

- Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων διαχωρίζονται ως ακολούθως:

**Α.** Σε εργασίες συντήρησης η οποίες θα πραγματοποιούνταισύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ αλλά και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ(ΕΝ 81.1.ΕΝ 81.2) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Η ως άνω εργασία προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (καθημερινά 08.00π.μ – 16.00μ.μ) και θα ανακοινώνεται **εγκαίρως** στο Τεχνικό Τμήμα του ΕΤΕΑΕΠ, όπου θα αναφέρεται η ημέρα επίσκεψης, σε ποιους ανελκυστήρες θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη και οι προγραμματισμένες εργασίες που θα εκτελεστούν.

	* Ο ΑνάδοχοςΣυντηρητής θα πρέπει να γνωστοποιεί στο Τεχνικό Τμήμα του ΕΤΕΑΕΠ οποιαδήποτε φθορά παρατηρήσει κατά την συντήρηση και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης που προκύπτει από αμέλειά του και για την μη έγκαιρη αναφορά της.
	* Ο Υπεύθυνος Συντηρητής θα πρέπει να ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης.
	* Ο ΑνάδοχοςΣυντηρητής αναλαμβάνει να διαθέτει όλα τα υλικά λίπανσης και καθαρισμού που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης.
	* Οι περιοδικοί έλεγχοι για λόγους πρόληψης και συντήρησης για τους ανελκυστήρες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:**α**. Λεπτομερής επιθεώρηση και έλεγχος όλων των τεχνικών διατάξεων των ανελκυστήρων (οπτικός και ακουστικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας των βαρούλκων και ρωστήρων, όπου είναι δυνατόν, κλείθρων θαλαμίσκου, συρματόσχοινων κλπ.), ιδιαίτερα δε των διατάξεων ασφαλείας και εν γένει κάθε εξαρτήματος ανήκοντος στην εγκατάσταση καθενός από τους ανελκυστήρες.

**β**. Λεπτομερής γενική συντήρηση, καθαρισμός χώρων και μηχανημάτων, λίπανση άμεση αποκατάσταση κάθε διαπιστούμενης βλάβης και άρση των διαπιστούμενων φθορών και ελλείψεων, για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων.

**γ.** Ετήσια δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος της ασφαλιστικής πέδης (αρπάγης) των ανελκυστήρων.

Επίσης, κατά την προληπτική συντήρηση πραγματοποιούνται μεταξύ των άλλων (εργασιών που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) και οι παρακάτω εργασίες:

1. Εξέταση των τοιχωμάτων του φρέατος, της οροφής και του πυθμένα

2. Επιθεώρηση του ισοζυγισμού των ευθυντήριων ράβδων

3. Επιθεώρηση του εύκαμπτου καλωδίου και του κουτιού σύνδεσης (κλέμενς)

4. Επιθεώρηση και καθαρισμός των διακοπτών ασφαλείας και προμανδάλωσης μέσα στο φρεάτιο

5. Επιθεώρηση της συσκευής αρπάγης και της λειτουργίας του διακόπτη της

6. Εξέταση της λειτουργίας των διακοπτών τέρματος διαδρομής, κινητού δαπέδου θαλαμίσκου και ψευτοδαπέδου.

7. Εξέταση των σημείων πρόσδεσης των συρματόσχοινων πάνω στο θαλαμίσκο και στο αντίβαρο.

8. Εξέταση της κατάστασης των συρματόσχοινων, σε όλο το μήκος για μηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά.

9. Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα.

10. Εξέταση της καλής λειτουργίας του κουδουνιού κινδύνου.

11. Εξέταση της κατάστασης των φερμουίτ της πέδης και των πέδιλων των ευθυντήριων ράβδων.

12. Πλήρωση με λάδι του κιβωτίου ατέρμονος.

13. Ωμομέτρηση όλων των κυκλωμάτων για εξακρίβωση τυχόν διαρροής.

14. Εξέταση των επαφών των ηλεκτρονόμων ορόφων, και των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου.

15. Εξέταση της ολίσθησης των συρματόσχοινων πάνω στην τροχαλία τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας.

16. Εξέταση της λειτουργίας των ηλεκτρονόμων παρουσίας τάσης έναντι γης σε μεταλλικά μέρη (ρελέ διαφυγής)

17. Εξέταση της καλής κατάστασης των ασφαλειών (για τυχόν βραχυκύκλωση με σύρματα).

18. Εξέταση του φωτισμού του θαλαμίσκου, του μηχανοστασίου, του τροχαλιοστασίου και του φρέατος καθώς και των ενδεικτικών και των κομβίων κλήσης.

19. Επιβεβαίωση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Η χρονική διάρκεια της προβλεπόμενης προληπτικής συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα είναι τουλάχιστον 45 λεπτά.

**Β**. Σε εργασίες αποκατάστασης βλάβης οι οποίες θα παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από 07.00π.μ – 18.00μ.μ. Σε περίπτωση εμφάνισης ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας των ανελκυστήρων ο Ανάδοχος Συντηρητής, αφού ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας αυτών εντός 2 ωρών.

Στην αποκατάσταση της βλάβης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την καλή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων.

Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οριζόμενη στο ποσό των 150,00€ ανά ώρα για κάθε ανελκυστήρα, πέραν των τεσσάρων ωρών.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθμισης ως και τυχόν βλάβης του κινητήριου μηχανισμού. Στις αμέσως προηγούμενες περιπτώσεις ο συντηρητής υποχρεούται να δηλώσει στο Ε.Τ.Α.Ε.Π. εγγράφως και εγκαίρως τον προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. Ο Συντηρητής δεν μπορεί να επικαλεσθεί έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών και ανταλλακτικών για τη δικαιολόγηση καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων.

- Ο χρόνος αποκατάστασης μιας βλάβης θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός και ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την επαναλειτουργία του ανελκυστήρα.

- Ο Ανάδοχος Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα προστασίας για το προσωπικό του και γενικά για κάθε τρίτο που θα διέρχεται από τον χώρο εργασίας και παραμένει υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε τυχόν ατύχημα και ζημιά που θα προκληθεί στο εργαζόμενο προσωπικό ή σε τρίτους. Για το λόγο αυτό ο υπεύθυνος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει τους ανελκυστήρες σε ασφαλιστική εταιρεία για:

	1. Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο μέχρι ποσού 300.000,00€
	2. Υλικές ζημιές μέχρι του ποσού 300.000,00€ ανά ατύχημα.
	3. Ομαδικό ατύχημα μέχρι ποσού 600.000,00€ ανά ατύχημα.
	4. Ανώτατη ευθύνη επιχείρησης μέχρι 600.000,00€ για όλη τη διάρκεια της ετήσιας ασφάλισης ανά ανελκυστήρα
	5. Ή και οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσίαέτσι ώστε το ΕΤΕΑΕΠ να καλύπτεται από κάθε κίνδυνο προερχόμενο από αστική ευθύνη προς τρίτους μη εξαιρουμένων και των υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ και τα ασφαλιστήρια θα πρέπει να προσκομισθούν στο ΕΤΕΑΕΠ.

**Ο Συντηρητής θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των ανελκυστήρων σε περίπτωση ατυχήματος.**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.**

Ο Ανάδοχος Συντηρητής είναι υποχρεωμένος, για τις εργασίες επισκευαστικής συντήρησης, να χρησιμοποιεί αυθεντικά ανταλλακτικά του οίκου κατασκευής των ανελκυστήρων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη συνεργασία με τα υφιστάμενα και να διατηρείται η αξιοπιστία του εξοπλισμού σε υψηλό επίπεδο. Επιπλέον θα πρέπει η πλειοψηφία των ανταλλακτικών των ανελκυστήρων είτε να βρίσκονται σε στοκ, είτε να προσκομίζονται εντός 48ωρών στο κτίριο προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος ακινητοποίησης των ανελκυστήρων. Για τη διασφάλιση του ανωτέρω θα πρέπει ο Ανάδοχος να αποδεικνύει την δυνατότητα ανταπόκρισης εντός των παραπάνω χρονικών ορίων.

Για τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την επισκευή βλαβών κλπ. θα αναφέρονται από τον ανάδοχο συντηρητή τα εξής :

Αν διατίθενται αποκλειστικά από τον ίδιο, ο οποίος και μόνος τα κατέχει σε αυτή τη μορφή:

α. Η ονομασία των ανταλλακτικών.

β. Η Τεχνική Περιγραφή, σχέδια, εγχειρίδια οδηγιών του ανταλλακτικού και επίσης όποιο εργαλείο απαιτείται για τη συντήρηση ή επισκευή του.

Για τα υλικά που μπορεί να προμηθεύονται από τρίτους :

α. Τα ανωτέρω α και β.

β. Το όνομα και η διεύθυνση των κατασκευαστών, ή των προμηθευτών.

Για την προτίμηση υλικών εκτιμάται η ευρύτερη χρήση στην αγορά και η διαδεδομένη εμπειρία στην συντήρησή τους.

Τα χρησιμοποιημένα (παλαιά) ανταλλακτικά μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα παραδίδονται στο ΕΤΕΑΕΠ με σχετικό έγγραφο που θα εκδίδει ο Ανάδοχος Συντηρητής στο οποίο θα αναφέρει τον ανελκυστήρα και τον αριθμό σειράς παραγωγής (s/n) ανταλλακτικού.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.**

Ο Ανάδοχος Συντηρητής, ανεξάρτητα και επιπλέον των συμβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, να εφαρμόζει και να τηρεί επακριβώς όλες τις διατάξεις των Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών ως και τις διατάξεις των αστυνομικών και των άλλων αρμοδίων αρχών, ιδίως δε αυτών που αναφέρονται στη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, έχοντας αποκλειστικά κάθε ευθύνη για ότι συμβεί, από την τυχόν μη τήρησή τους.

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.**

Ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων από διαπιστευμένο φορέα θα γίνεται με δαπάνη του ΕΤΕΑΕΠ. Η υποστήριξη του συντηρητή κατά τη διάρκεια του ελέγχου/επανελέγχου των ανελκυστήρων, εμπίπτει στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των πιστοποιητικών και την ανανέωση της άδειας των ανελκυστήρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ.**

Ο Ανάδοχος Συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποκατάστασης ζημιών που προξενούνται με οποιοδήποτε τρόπο από αυτόν ή από συνεργείο του (εργοδηγούς, τεχνίτες, εργάτες) στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων, στα κτίρια και εν γένει σε οποιοδήποτε εξοπλισμό του κτιρίου.

Τις εν λόγω ζημιές ή βλάβες υποχρεούται ο Ανάδοχος Συντηρητής να αποκαθιστά αμέσως, με δικές του δαπάνες, αλλιώς θα εκτελούνται από το ΕΤΕΑΕΠ το οποίο θα παρακρατά την αντίστοιχη αξία από το μηνιαίο τίμημα.

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.**

Ο προσφέρων, πριν από την κατάθεση της προσφοράς του, θα πρέπει προηγουμένως να επισκεφτεί όλους τους ανελκυστήρες, σε ημέρα και ώρα σε συνεννόηση με το Τεχνικό Τμήμα του ΕΤΕΑΕΠ, προκειμένου να ενημερωθεί και να εκτιμήσει την κατάσταση των ανελκυστήρων.

Ο προσφέρων πρέπει, **επί ποινή αποκλεισμού**, να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση της κατάστασης των ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ και ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων.

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.**

Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμές για συντήρηση των ανελκυστήρων ανά μήνα και ανελκυστήρα αναλυτικά και συνολικά για όλους του ανελκυστήρες **και για δύο(2) έτη.**

Στην τιμή αυτή θα περιλαμβάνονται:

-Οι εργασίες τακτικής συντήρησης, η αξία των αναλώσιμων υλικών (υλικά συνήθους συντήρησης ενδεικτικές λυχνίες, λαμπτήρες πάσης φύσεως φωτισμού θαλάμου, λάδια, γράσα, στουπί κλπ.), ρυθμίσεις καθώς και εργασίες αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές ήθελε παρουσιαστούν, χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών ή επισκευές στοιχείων (π.χ. περιελίξεις κινητήρων, επισκευές στοιχείων μειωτήρα, κλπ.) που απαιτούνται για κάθε επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης των ανελκυστήρων.

-Επίσης οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν **επί ποινή αποκλεισμού** οπωσδήποτε τιμοκατάλογο ανταλλακτικών (επισυνάπτεται) που θα περιλαμβάνει τιμές ανταλλακτικών (στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης) αναλυτικά και επισκευές στοιχείων εγκατάστασης (π.χ. περιελίξεις κλπ.) χωρίς ΦΠΑ. **Τα οικονομικά στοιχεία, τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και κόστος προληπτικής συντήρησης, θα βρίσκονται στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς.**

**Ο εν λόγω τιμοκατάλογος θα είναι δεσμευτικός για τον συντηρητή και για όλη τη χρονική περίοδο που ισχύει η σύμβαση. Η εξεύρεση των ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στην συμβατική υποχρέωση του συντηρητή και ο χρόνος εξεύρεσής τους περιλαμβάνεται στον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.**

Εάν διαπιστωθεί, από την επίσκεψη των εγκαταστάσεων, ότι θα πρέπει να περιγραφούν και άλλα ανταλλακτικά που δεν περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις, αυτά θα αναφερθούν και τιμολογηθούν ξεχωριστά από τις αναφερόμενες κατηγορίες.

Οι τιμολογήσεις των ανταλλακτικών αυτών δεν θα ληφθούν υπόψιν στην επιλογή του μειοδότη, θα είναι όμως δεσμευτικές για τον ανάδοχο καθ’ όλο το διάστημα που ισχύει η σύμβαση.

**Σημειώνεται ότι για τα ανταλλακτικά όλων των κατηγοριών το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση του την αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού αν το θεωρήσει αναγκαίο.**

-Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμές για τη **συντήρηση των ανελκυστήρων** αναλυτικά αλλά και συνολικά **για δύο έτη** η οποία θα αποτελεί **το άθροισμα (ποσόν) Α**.

- Επίσης θα δώσουν τιμές για ανταλλακτικά με τη συμπλήρωση του συνημμένου καταλόγου. Τα εν λόγω ανταλλακτικά έχουν χωρισθεί σε κατηγορίες. Το άθροισμα της κάθε κατηγορίας δίδει τα επί μέρους αθροίσματα Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6 και Σ7. Η κάθε κατηγορία έχει ένα **συντελεστή βαρύτητας** (αναφέρεται) ο οποίος είναι συνάρτηση της συχνότητας αντικατάστασης των ανταλλακτικών.

-Το άθροισμα των επί μέρους αθροισμάτων με τους συντελεστές (Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6 και Σ7) δίνει το **άθροισμα Σ.**

Ανάδοχος Συντηρητής επιλέγεται εκείνος ο οποίος είναι μειοδότης στο **ολικό άθροισμα** που προκύπτει από τη συνολική τιμή συντήρησης στη διετία Α και το άθροισμα Σ. Ήτοι **Μ = Α + Σ.**

Όπου **Α : Το ποσό για συντήρηση διετίας** και Σ = 2.5Σ1 + 1.0Σ2 + 0.2Σ3 + 0.14Σ4 +0.1Σ5 + 0.06Σ6 + 0.05Σ7 (Με 2.5, 1.0, 0.2, 0.14, 0.1, 0.06, 0.05, οι συντελεστές βαρύτητας των κατηγοριών Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7).

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.**

**ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 ΑΘΗΝΑ**:

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 300kg, 4 ατόμων, 4 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

**ΚΤΙΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ**:

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, αριστερός Νο1, ονομαστικού φορτίου 600kg, 8 ατόμων, 6 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, δεξιός Νο2, ονομαστικού φορτίου 600kg, 8 ατόμων, 5 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

**ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 1 & ΣΟΥΡΜΕΛΗ ΑΘΗΝΑ:**

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρες προσώπων, αριστερός, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 ατόμων, 8 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12.

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρες προσώπων, δεξιός, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 ατόμων, 8 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12.

**ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΜΟΥΡΗ 14 ΑΘΗΝΑ:**

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 225kg, 3 ατόμων, 5 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12.

**ΚΤΙΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ:**

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX αριστερός, ονομαστικού φορτίου 300kg, 4 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX δεξιός, ονομαστικού φορτίου 300kg, 4 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 750kg, 10 ατόμων, 8 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

**ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 31 ΑΘΗΝΑ:**

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX αριστερός Νο2, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 ατόμων, 9 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX δεξιός Νο1, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 ατόμων, 9 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, SIMPLEX, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 ατόμων, 9 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

**ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 ΑΘΗΝΑ:**

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, Νο1, ονομαστικού φορτίου 600kg, 8 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας φορτίων συνοδεία προσώπων, Νο2, ονομαστικού φορτίου 1500kg, 20 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων,Νο3, ονομαστικού φορτίου 1050kg, 14 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, Νο4,ονομαστικού φορτίου 1050kg, 14 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

**ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 150 ΠΕΙΡΑΙΑΣ:**

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 1000kg, 13 ατόμων, 6 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 225kg, 3 ατόμων, 6 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24.

**Ανήκει στην με αριθ. 14/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΤΙΡΙΑ** | **ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ** | **ΜΗΝΙΑΙΑ****ΤΙΜΗ** **ΠΡΟ ΦΠΑ** | **ΜΗΝΙΑΙΑ****ΤΙΜΗ** **ΜΕ ΦΠΑ** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **…….** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |
| **ΔΙΕΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………...**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ……………………………………………………………€**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………….**

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :** ……………………………… **Ημερομηνία:** ………….………………….

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) **: 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες**

|  |
| --- |
| (Υπογραφή – Σφραγίδα)  |

**ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1**

**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 2.5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ | **ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ** | **ΑΞΙΑ****ΣΕ €** |
|  | ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΩΣ Φ11 8x19 | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1ΤΑΧ. ΩΣ 10HP | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1ΤΑΧ. ΩΣ 20HP | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2ΤΑΧ. ΩΣ 10HP | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2ΤΑΧ. ΩΣ 20HP | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 40A | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 80A | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 100A | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ. 300KVA | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣ. 300KVA | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ. 600KVA | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣ. 600KVA | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣ. 1000 KVA | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ AC ή DC 2 ή 3 ΕΠΑΦΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΩΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΛΑΣΤΙΧΟ ΩΘΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ (ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ) – ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΜΕ ΟΜΟΙΑ Η ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ (ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 1 ΔΕΣΜΗΣ ΣΕΤ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 2 ΔΕΣΜΩΝ ΣΕΤ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 3 ΔΕΣΜΩΝ ΣΕΤ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | UPS ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 2000VA | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | UPS ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 3000VA | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΜΟΥ-ΦΡΕΑΤΟΣ 42/220V | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ STARTER 60 εκ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ STARTER 120 εκ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED ΕΩΣ 40W | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 5,5 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 7,5 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 11 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 15 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 22 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ 30 ΕΩΣ 100Α | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | INVERTER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12x1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 24x1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 7x1mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x2.5mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x4mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x6mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x10mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x16mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ12 | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ16 | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ20 | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40x100 | ΜΕΤΡΟ |  |
|  | ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100x100 | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100x150 | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΠΟΤ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΣΠΟΤ ΝΙΚΕΛ (ΣΩΜΑ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΠΟΤ LED | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ:Σ1 = |  |

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :** ……………………………… **Ημερομηνία:** ………….………………….

|  |
| --- |
| (Υπογραφή – Σφραγίδα)  |

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2**

**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 1.0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ** | **ΑΞΙΑ****ΣΕ €** |
|  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10 ΗΡ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20 ΗΡ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 5Α | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 10Α | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΩΣ 1000V | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΔΙΟΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ 2,3 ΑH | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ .ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΩΣ 15KW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ VVVF | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX ΓΙΑ VVVF ΕΩΣ 8 ΣΤΑΣΕΙΣ  | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX ΓΙΑ VVVF ΑΠΟ 8 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΩΣ 16 | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ UNIVERSAL | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 5,5 kW (ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 7,5 kW (ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 11 KW (ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 15 KW (ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 18,5 KW(ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 22 KW(ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 30 KW(ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΡΜ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ:Σ2 = |  |

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :** ……………………………… **Ημερομηνία:** ………….………………….

|  |
| --- |
| (Υπογραφή – Σφραγίδα)  |

 **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 3**

**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 0.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ | **ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ** | **ΑΞΙΑ****ΣΕ €** |
|  | ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΛΑΣΤΙΧΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ PVC | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ERTALON | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ – ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10 ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20 ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 600 ΚΙΛΑ ΩΦΕΛ. ΦΟΡΤΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ:Σ3 = |  |

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :** ……………………………… **Ημερομηνία:** ………….………………….

|  |
| --- |
| (Υπογραφή – Σφραγίδα)  |

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 4**

**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 0.14**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ | **ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ** | **ΑΞΙΑ****ΣΕ €** |
|  | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ LED (ΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Η ΘΥΡΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | Μ2 |  |
|  | ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΕΣΜΩΝ( ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ) ΣΕΤ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΘΥΡΑΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΟΡΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ BUS | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΡΑΟΥΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΕΠΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΟΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 13. | CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ. ΕΩΣ 5,5 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 14. | CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ. ΕΩΣ 7,5 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 15. | CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ. ΕΩΣ 11 KW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 16. | CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ. ΕΩΣ 15 KW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 17. | CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ. ΕΩΣ 18,5 KW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 18. | CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ. ΕΩΣ 22 KW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 19. | CONTROL DUPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ. ΕΩΣ 7,5 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 20. | CONTROL DUPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ. ΕΩΣ 11 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 21. | CONTROL DUPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ. ΕΩΣ 15 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 22. | CONTROL TRIPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ. ΕΩΣ 15 kW | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ:Σ4 = |  |

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :** ……………………………… **Ημερομηνία:** ………….………………….

|  |
| --- |
| (Υπογραφή – Σφραγίδα)  |

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 5**

**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 0.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ | **ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ** | **ΑΞΙΑ****ΣΕ €** |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Φ500/4 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Φ500/6 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Φ500/8 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Φ700/4 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Φ700/6 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Φ700/8 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ500/4 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ500/6 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ500/8 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ700/4 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ700/6 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ700/8 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ500/4 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ500/6 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ500/8 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ700/4 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ700/6 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ700/8 ΣΥΡΜ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΩΝΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1 ΣΗΜΕΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΣΗΜΕΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 5 ΣΗΜΕΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΟΜΠΛΕ ΕΩΣ 12 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΜΒΙΟ ΑΦΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | DISPLAY &ΤΟΞΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ:Σ5 = |  |

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :** ……………………………… **Ημερομηνία:** ………….………………….

|  |
| --- |
| (Υπογραφή – Σφραγίδα)  |

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 6**

**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 0.06**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ | **ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ** | **ΑΞΙΑ****ΣΕ €** |
|  | ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 14ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  | ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: Σ6 = |  |

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :** ……………………………… **Ημερομηνία:** ………….………………….

|  |
| --- |
| (Υπογραφή – Σφραγίδα)  |

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 7**

**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 0.05**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ | **ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ** | **ΑΞΙΑ****ΣΕ €** |
| **1.** | ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 11ΗΡ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - VVVF | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| **2.** | ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 11ΗΡ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| **3.** | ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 15ΗΡ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - VVVF | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| **4.** | ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 15ΗΡ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| **5.** | ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 20ΗΡ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - VVVF | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| **6.** | ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 20ΗΡ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| **7.** | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΛΙΣΤΡΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΑΠΟ 9mm ΕΩΣ 16 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |
| **8.** |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |
| **10.** |  |  |  |
| **11.** |  |  |  |
| **12.** |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: Σ7 = |  |

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :** ……………………………… **Ημερομηνία:** ………….………………….

|  |
| --- |
| (Υπογραφή – Σφραγίδα)  |

**ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

**ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ | **ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ** | **ΑΞΙΑ****ΣΕ €** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) **: 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες**

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :** ……………………………… **Ημερομηνία:** ………….………………….

|  |
| --- |
| (Υπογραφή – Σφραγίδα)  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………………….

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητά τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ../ της υπαριθ ..... σύμβασης “***(τίτλος σύμβασης)***”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρεςαπό την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) [↑](#endnote-ref-27)